**1° FAQ**

**Domanda 1)**

Con riferimento alla Procedura di gara in Oggetto, la presente per richiedere i seguenti chiarimenti :

**LOTTO 1**: Nel Capitolato Speciale relativamente al Lotto 1 sono richiesti, insieme al Modulo 3D/4D ampiamente descritto , due Trasduttori per applicazioni cardiologiche Trans-Toraciche per i quali invece, non viene specificata tale caratteristica (volumetrici 3D / 4D).

Si chiede di confermare che trattasi di refuso e nel contempo si chiede di chiarire se entrambi i trasduttori o almeno uno dei due debba obbligatoriamente avere la caratteristica di minima di consentire l'Imaging 3D in tempo reale (4D) .

**Risposta 1)**:

Nel Capitolato Speciale, relativamente al Lotto 1, si precisa che il modulo 3D/ 4D è stato chiesto come opzionale quindi i due trasduttori trans-toracici chiesti in dotazione devono essere elettronici e quindi non necessariamente in grado di consentire l'Imaging 3D in tempo reale (4D) .