**1° FAQ**

**Gruppo A**

**Domanda 1)** - Voce 1 - Voce 2: dalle specifiche tecniche si evince la richiesta, per entrambe le voci, di una sega di precisione. Tale prodotto non consente la partecipazione di più operatori economici, in quanto è riconducibile solamente ad una azienda produttrice.

**Risposta 1)**: Voce 1: E’ stato un refuso poiché sega di precisione è indicata esplicitamente con la Voce 3. Pertanto non è da considerarsi nella Voce 1.

Voce 2: Nella Voce 2 non è riportata la sega di precisione.

**Domanda 2)** - Si richiede di precisare se l'offerta deve essere formulata come noleggio o acquisto delle Voci 1/2/3

**Risposta 2)**: Per le Voci 1 – 2- 3 si intende acquisto

**Domanda 3)** - Voce 2: la non quotazione del carrello mobile, comporta l'esclusione dalla gara?

**Risposta 3)**: La non quotazione a parte del carrello mobile non comporta l’esclusione in quanto trattasi di un refuso. Rimane valido lo schema di offerta economica.

**Domanda 4)** - Voce 1 - Viene richiesto n. 1 container con cestelli dedicati per motori piccoli per Popoli, ma dalle specifiche tecniche si evince che per il medesimo P.O. non è previsto un Mini trapano per motori piccoli.

**Risposta 4)**: Non necessita un container con cestelli dedicati piccoli per il P.O. di Popoli. Trattasi di refuso.

Altrettanto deve dirsi per il quantitativo indicato per il minitrapano per il P.O. di Penne.

**Domanda 5)** - Allegato 5 - Voce 1 Offerta economica: le quantità del manipolo rotante, gli accessori ed i kit asettici e container non corrispondono alle quantità del capitolato tecnico.

**Risposta 5)**: Nella voce 1 trapani a batteria per il P.O. di Popoli deve considerarsi la quantità di n.1 manipolo anziché 2.

Per quanto riguarda gli accessori il numero è da considerarsi 6 anziché 7.

Per quanto concerne i kit asettici le quantità sono così rimodulate:

n.4 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

Per quanto riguarda i container per motori piccoli le quantità sono così rimodulate:

n.2 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

**Domanda 6)** - Il sistema di riscossione per il pagamento del contributo e l'emissione del Pass OE, non riconosce il CIG 71613450D0.

**Risposta 6)**: Il CIG riportato nel sito web ASL e, pertanto, da utilizzare è 71613450D9.

**Gruppo B**

**Domanda 1)** Relativamente alla Voce 1 c’è discordanza tra i quantitativi richiesti nel Capitolato Speciale (pag. 23-26) e quelli indicati nella relativa Offerta Economica. In particolare per le voci:

* + Manipoli per grandi segmenti ossei: Capitolato Speciale quantità 7, Offerta Economica quantità 6
  + Kit Asettici batterie non sterili grandi: Capitolato Speciale quantità 18, Offerta Economica quantità 13
  + Kit Asettici batterie non sterili piccole: Capitolato Speciale quantità 8, Offerta Economica quantità 6
  + Container con cestelli dedicati per motori piccoli: Capitolato Speciale quantità 6, Offerta Economica quantità 4
  + Manipolo Seghe Sagittali: Capitolato Speciale quantità 5, Offerta Economica quantità 3

Confermate che per poter rispettare le basi d’asta indicate,  i quantitativi richiesti da prendere in considerazione sono quelli indicati nell’Offerta Economica di ogni Voce dell’Accordo Quadro?

**Risposta 1)**: Vedi **Risposta 5) gruppo A.**

Confermiamo che i quantitativi da prendere in considerazione sono quelli indicati nell’offerta economica di ogni voce.

**Domanda 2)** Relativamente alla Voce 1 per quanto riguarda il prodotto richiesto “Caricabatteria”, c’è discordanza tra Capitolato Speciale (pag. 26) e Offerta Economica riguardo la modalità in cui va offerto. Confermate che il Caricabatterie va quotato come per gli altri prodotti, rispettando le basi d’asta indicate nell’Offerta Economica e che quindi NON va’ offerto in comodato d’uso gratuito?

**Risposta 2)**: Confermiamo che il caricabatteria va quotato e non fornito in uso gratuito.

Canone di Assistenza Tecnica Full Risk post-garanzia: *Confermate che il Canone di Assistenza Tecnica Full Risk va’ quotato come da Offerta Economica e cioè per singolo prodotto richiesto con riferimento annuale e biennale?*

**Risposta 3)**: Sì va quotato.

**Gruppo C**

**Domanda 1)** Relativamente alla VOCE 1:

* Nel Capitolato Speciale (pag. 23 punto 4.1.1) è presente la dicitura: “Sega da precisione con le seguenti caratteristiche/funzionalità…” non vi è traccia nel corrispondente file di offerta economica (“allegato 5 voce 1 offerta economica”). E’ da offrire?

**Risposta 1)**:

* E’ stato un refuso poiché sega di precisione è indicata esplicitamente con la Voce 3. Pertanto non è da considerarsi nella Voce 1.
* Confermiamo che il caricabatteria va quotato e non fornito in uso gratuito.

**Domanda 2)** Per quanto concerne invece il “Caricabatterie” chiedete nel Capitolato Speciale art. 4 “da fornire in uso gratuito almeno uno per presidio ospedaliero” mentre nell’allegato 5 sembra venga richiesta una quotazione poiché è stato anche stabilito un base d’asta per questa voce. Confermate che i caricabatterie vanno quotati?

. **Risposta 2)**:

* Confermiamo che il caricabatteria va quotato e non fornito in uso gratuito.

**Domanda 3)** Relativamente alla VOCE 2:

* Quante centraline bisogna offrire? Nello schema di offerta economica (file “allegato 5 voce 2 offerta economica”) tale voce non è riportata ma è segnalata nel Capitolato Speciale (pag. 26 primo punto “Console con le seguenti caratteristiche e funzionalità”.

**Risposta 3)**:

Va fornita 1 console (centralina) in uso gratuito

**Domanda 4)** Relativamente alla VOCE 2:

* A pag. 26 del Capitolato Speciale si fa riferimento alla quotazione a parte di un “Carrello appositamente pensato per fare da supporto mobile alla console ed eventualmente dotato di cassetti per riporre gli accessori”. Nel file “allegato 5 voce 2 offerta economica” tale voce però non è presente.

**Risposta 4)**:

La non quotazione a parte del carrello mobile non comporta l’esclusione in quanto trattasi di un refuso. Rimane valido lo schema di offerta economica.

**Domanda 5)** Relativamente alla VOCE 2:

* La descrizione degli accessori/terminali presente nel Capitolato Speciale (pag. 27) non corrisponde alla descrizione presente nel file “allegato 5 voce 2 offerta economica”. Chiediamo di chiarire quali terminali vadano offerti.

**Risposta 5)**

Fa fede quanto descritto nell’offerta economica

**Domanda 6)** Chiediamo se il sopralluogo è obbligatorio e se potete pubblicare l’Allegato 4 – attestato di sopralluogo citato nel disciplinare.

**Risposta 6)**

Sopralluogo non necessario

**Domanda 7)** Relativamente al DGUE e nello specifico 2.3.1 lettera d) del Vs. disciplinare chiediamo se occorre elencare, nella dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, tutti i nominativi dei soggetti sottoposti a verifica e anche i relativi familiari conviventi di maggiore età.

**Risposta 7)**

Si vedano le linee guida di compilazione DGUE allegate.

**Domanda 8)** Relativamente al DGUE e nello specifico alla parte IV chiediamo conferma del fatto che, dato che nel bando non vi è indicazione alcuna dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti, non debba essere compilata questa sezione del documento sopra citato.

**Risposta 8)**

Si vedano le linee guida di compilazione DGUE allegate.

**Gruppo D**

**Domanda 1)** Nel disciplinare di gara, a pag. 7 - punto 2.3 – tra i documenti della documentazione amministrativa viene richiesto quanto sotto riportato:

“Attestato di avvenuto sopralluogo”

**Risposta 1)** Trattasi di un refuso.

**Gruppo E**

**Domanda 1)** Con riferimento alla procedura in oggetto viene richiesto di presentare tutta la documentazione tecnica siglata in ogni pagina.

È possibile presentare tale documentazione, opportunamente rilegata in fascicoli, e sottoscritta in calce dal procuratore esclusivamente nella prima ed ultima pagina?

**Risposta 1)** Bisogna sottoscrivere ogni singola pagina dell’offerta tecnica.

**Domanda 2)** Nel contenuto della busta “A” – Documenti per la partecipazione alla gara, viene richiesto al punto n. 6 “attestato di avvenuto sopralluogo” (Modello allegato 4). Si tratta di un refuso considerato che trattasi di un modello relativo all’ ASSISTENZA TECNICA - FORMAZIONE- SUPPORTO SCIENTIFICO E METODOLOGICO?

**Risposta 2)** Trattasi di refuso.

**Domanda 3)** Nel disciplinare di gara e precisamente all’art. 2 “Durata della fornitura” viene precisato che “Alla scadenza dell’accordo quadro l’Azienda appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un ulteriore periodo di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni. In tale periodo, il canone di locazione delle macchine sarà azzerato. Si tratta di un refuso la dicitura “In tale periodo, il canone di locazione delle macchine sarà azzerato” ?

**Risposta 3)** Sì. Trattasi di refuso in quanto non esiste canone di locazione in quanto trattasi di acquisto.

**Domanda 4)** Nell’ambito della documentazione tecnica, siamo a chiedervi se la stessa può essere presentata su supporto informatico CD-ROM corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/2000, debitamente sottoscritta dal procuratore con potere di rappresentanza legale della Dittas, sia con firma autografa che con firma digitale.

**Risposta 4)** Non è obbligatorio ma può essere aggiunta alla documentazione cartacea richiesta dal disciplinare di gara.

**Domanda 5)**  Nel Vs.modello denominato “Allegato 5\_voce 2\_ offerta economica\_170729114713” alla SCHEDA 3 - QUOTAZIONE ECON.  viene indicato come IMPORTO DI FORNITURA A BASE D’ASTA € 32.000,00. La somma delle voci acquisto apparecchiature € 25.500,00 + canone di assistenza BIENNALE complessivo € 6.500,00 + Consumabili € 6.080,00 da un totale complessivo di € 38.080,00. Si richiede di precisare se quest’ultimo è da ritenersi come importo a base d’asta corretto.

**Risposta 5)** Per ciò che concerne l’offerta economica relativa alla voce 2 Allegato 5, l’importo relativo alla voce consumabile (€ 6.090,00) non è da considerarsi e pertanto le ditte partecipanti non dovranno quotare tale voce.

**Domanda 6)**  A pagina 23 del Vs. Capitolato Tecnico nelle specifiche tecniche alla voce 4.1.1.  vengono citati n.7 TRAPANI A BATTERA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (n.4 per Pescara, n.2 per Popoli, n.1 per Penne). Contrariamente il modello di offerta economica “Allegato 5\_voce 1\_ offerta economica\_170729114658” riporta alla voce “Manipolo rotante per grandi segmenti ossei” n. 6 quantità. Si chiede di confermare se la quantità da offrire sono n. 6 oppure n.7.

**Risposta 6)** Nella voce 1 trapani a batteria per il P.O. di Popoli deve considerarsi la quantità di n.1 manipolo anziché 2.

Per quanto riguarda gli accessori il numero è da considerarsi 6 anziché 7.

Per quanto concerne i kit asettici le quantità sono così rimodulate:

n.4 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

Per quanto riguarda i container per motori piccoli le quantità sono così rimodulate:

n.2 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

**Domanda 7)**  A pagina 27 del Vs. Capitolato Tecnico nelle specifiche tecniche alla voce 4.1.1. viene citata una “Sega di precisione”. Le caratteristiche tecniche indicate corrispondono invece ad una “Sega Sagittale”. Si chiede di confermare che tipo apparecchiatura offrire.

**Risposta 7)** si conferma la richiesta di sega da precisione per la quale si indicano le caratteristiche tecniche/funzionali specifiche:

Manipolo per sega di precisione con punta oscillante per tagliare e modellare le ossa, dove si muove solo la dentatura della lama  e non tutta la lama, la testa deve ruotare di con incrementi di 45°  ed eseguire una rotazione di 360°, il grilletto sensibile alla pressione per consentire il taglio a velocità variabile, velocità 16000 cicli/minuto, in modalità fast 12000 cicli/ minuto, compatibile con lame da  precisione con spessore da 1,27  a 1,37 – larghezza da 20 a 25mm, lunghezza da 90 a 105mm , peso totale del manipolo di 1,09 Kg.

**Domanda 8)**  A pagina 25 del Vs. Capitolato Tecnico vengono richieste alla voce “Manipolo Seghe Sagittali” (n. 2 qtà per Pescara, n. 2 qtà per Popoli, n. 1 qtà per Penne) per un totale complessivo pari a n. 5 Manipoli. Nel modello di offerta economica “Allegato 5\_voce 1\_ offerta economica\_170729114658” vengono invece richieste alla voce “Manipolo Sega sagittale” n. 3 quanità. Si chiede di specificare la quantità corretta da offrire, se n. 5 Qtà oppure n. 3 Qtà.

**Risposta 8)** Le quantità corrette da offrire sono 3 di cui 2 sono per Pescara 1 per Penne.

**Domanda 9)**  Nel Vs. modello Allegato 5\_voce 1\_ offerta economica\_170729114658 alla riga n. 15 vengono richiesti n. 13 quantità “Kit asettico con batteria non sterile grande” mentre a pag. 24 del Capitolato speciale sono richieste n. 18 quantità (n.8 per Pescara, n.6 per Popoli, n.4 per Penne). Si chiede conferma della quantità da offrire, e di modificare/confermare l’importo a base d’asta, riportata nel modello di offerta economica.

**Risposta 9)** Nella voce 1 trapani a batteria per il P.O. di Popoli deve considerarsi la quantità di n.1 manipolo anziché 2.

Per quanto riguarda gli accessori il numero è da considerarsi 6 anziché 7.

Per quanto concerne i kit asettici le quantità sono così rimodulate:

n.4 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

Per quanto riguarda i container per motori piccoli le quantità sono così rimodulate:

n.2 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

**Domanda 10)**  Con riferimento alla Voce 2 – Trapani elettrici per ortopedia e traumatologia – siamo a segnalarVi che a pagina 26 del Vs. Capitolato Tecnico viene richiesta la fornitura di n.1 CONSOLE di cui sono descritte caratteristiche e funzionalità. Contrariamente nel modello di offerta economica “Allegato 5\_voce 2\_ offerta economica\_170729114713” non è presente tale voce. Si chiede di confermare se tale dispositivo debba essere inserito anche nel modello di offerta economica ed in caso affermativo si chiede di pubblicare modello di offerta aggiornato.

**Risposta 10)** Con riferimento alla Voce 2 – per quanto concerne la fornitura di console essendo motori elettrici si intende che la console venga fornita gratuitamente con le caratteristiche indicate nel capitolato.

**Domanda 11)**  Nel modello di offerta economica “Allegato 5\_voce 2\_ offerta economica\_170729114713” vengono richiesti n. 2 “Cavo di connessione”. Siamo a precisarVi che gli stessi non sono presenti a pagina 25/26 del Vs. Capitolato Tecnico.

**Risposta 11)** Vale quanto indicato nell’offerta economica.

**Domanda 12)**  A pagina 26 del Vs. Capitolato Tecnico viene richiesto di quotare “a parte” la fornitura di un carrello appositamente pensato per fare da supporto mobile alla console ed eventualmente dotato di cassetti per riporre gli accessori. Non essendo stata predisposta alcuna voce nello schema di offerta economica, si richiede se è possibile quotare lo stesso modificando lo schema di offerta economica, inserendo una riga alla fine della pagina.

**Risposta 12)** La non quotazione a parte del carrello mobile non comporta l’esclusione in quanto trattasi di un refuso. Rimane valido lo schema di offerta economica.

**Domanda 13)**  A pagina 25 del Vs. Capitolato Tecnico vengono richiesti alla voce “Container con cestelli dedicati per motori piccoli” n. 4 qtà Per Pescara, n. 1 qtà per Popoli, n.1 per Penne, per un totale complessivo di n. 6 quantità. Contrariamente nel modello di offerta economica “Allegato 5\_voce 1\_ offerta economica\_170729114658” vengono richieste solo n. 4 quantità. Si chiede voler specificare la quantità da offrire, confermando/modificando lo schema di offerta economica e la relativa base d’asta.

A pagina 23 del Vs. Capitolato Tecnico nelle specifiche tecniche alla voce 4.1.1.  vengono citati n. 7 TRAPANI A BATTERA PER ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (n.4 per Pescara, n.2 per Popoli, n.1 per Penne). Contrariamente il modello di offerta economica “Allegato 5\_voce 1\_ offerta economica\_170729114658” riporta alla voce “Manipolo rotante per grandi segmenti ossei” n. 6 quantità. Si chiede di confermare se la quantità corretta da offrire di manipoli rotanti e relative serie di terminali corrisponde a n. 6 pezzi poiché la base d’asta è stata calcolata su 6 unità.

**Risposta 13)**

Nella voce 1 trapani a batteria per il P.O. di Popoli deve considerarsi la quantità di n.1 manipolo anziché 2.

Per quanto riguarda gli accessori il numero è da considerarsi 6 anziché 7.

Per quanto concerne i kit asettici le quantità sono così rimodulate:

n.4 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

Per quanto riguarda i container per motori piccoli le quantità sono così rimodulate:

n.2 per P.O. Pescara

n.1 per P.O. Popoli

n.1 per P.O. Penne

**Domanda 14)**  Si richiede di specificare la quantità corretta di “seghe sagittali” da quotare, poiché la base d’asta è stata calcolata su n. 3 unità e non sulle n. 5 unità riportate invece a pagina n. 25 del Vs. Capitolato Tecnico.

**Risposta 14)** Si veda precedente risposta n.8 Gruppo E.